## 工程量清单
工程量清单
工程名称：新办公楼装饰消防安装改造 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 喷淋系统 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 |  | m | 67.2 |  |  | 0
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | m | 244.8 |  |  | 0
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | m | 38.3 |  |  | 0
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | m | 411 |  |  | 0
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | m | 238 |  |  | 0
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 |  | m | 584 |  |  | 0
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 |  | m | 227 |  |  | 0
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 |  | m | 515 |  |  | 0
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 |  | m | 1112.4 |  |  | 0
10 | 030901001010 | 水喷淋钢管 |  | m | 380 |  |  | 0
11 | 030901001011 | 水喷淋钢管 |  | m | 779 |  |  | 0
12 | 031002001001 | 管道支架 |  | kg | 850 |  |  | 0
13 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 个 | 807 |  |  | 0
14 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 |  | 个 | 706 |  |  | 0
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 个 | 6 |  |  | 0
16 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 组 | 6 |  |  | 0
17 | 031002003001 | 套管 |  | 个 | 40 |  |  | 0
18 | 031002003002 | 套管 |  | 个 | 65 |  |  | 0
19 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 套 | 30 |  |  | 0
20 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 套 | 30 |  |  | 0
21 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 个 | 30 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 火灾报警系统 | [5 empty] | 0
22 | 030411001001 | 配管 |  | m | 700 |  |  | 0
23 | 030411001002 | 配管 |  | m | 80 |  |  | 0
24 | 030411004001 | 配线 |  | m | 361.2 |  |  | 0
25 | 030411004002 | 配线 |  | m | 300 |  |  | 0
26 | 030411004003 | 配线 |  | m | 748 |  |  | 0
27 | 030411004004 | 配线 |  | m | 700 |  |  | 0
28 | 030411004005 | 配线 |  | m | 900 |  |  | 0
29 | 030411004006 | 配线 |  | m | 872 |  |  | 0
30 | 030404031001 | 小电器 |  | 个 | 350 |  |  | 0
31 | 030904002001 | 线型探测器 |  | m | 12 |  |  | 0
32 | 030507001001 | 入侵探测设备 |  | 套 | 48 |  |  | 0
33 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 |  | 台 | 48 |  |  | 0
34 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） |  | 个 | 6 |  |  | 0
35 | 030904016001 | 备用电源及电池主机（柜） |  | 套 | 6 |  |  | 0
36 | 030904016002 | 备用电源及电池主机（柜） |  | 套 | 6 |  |  | 0
37 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 个 | 18 |  |  | 0
38 | 030904003001 | 按钮 |  | 个 | 30 |  |  | 0
39 | 030904001002 | 点型探测器 |  | 个 | 186 |  |  | 0
40 | 030904001003 | 点型探测器 |  | 个 | 184 |  |  | 0
41 | 030904008001 | 模块（模块箱） |  | 个 | 76 |  |  | 0
42 | 030904008002 | 模块（模块箱） |  | 个 | 76 |  |  | 0
43 | 030904008003 | 模块（模块箱） |  | 个 | 22 |  |  | 0
44 | 030904008004 | 模块（模块箱） |  | 个 | 24 |  |  | 0
45 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 个 | 12 |  |  | 0
46 | 030904005002 | 声光报警器 |  | 个 | 12 |  |  | 0
47 | 030904005003 | 声光报警器 |  | 个 | 6 |  |  | 0
48 | 030904003002 | 按钮 |  | 个 | 12 |  |  | 0
49 | 030904003003 | 按钮 |  | 个 | 12 |  |  | 0
50 | 030904003004 | 按钮 |  | 个 | 6 |  |  | 0
51 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） |  | 个 | 12 |  |  | 0
52 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） |  | 个 | 12 |  |  | 0
53 | 030904007003 | 消防广播（扬声器） |  | 个 | 27 |  |  | 0
54 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 通风 | [5 empty] | 0
55 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 346 |  |  | 0
56 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 个 | 3 |  |  | 0
57 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 个 | 13 |  |  | 0
58 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 |  | 个 | 13 |  |  | 0
59 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:除锈 2、油漆品种:红丹防锈漆二遍，灰色调和漆二遍 3、结构类型:一般钢结构 | kg | 1172 |  |  | 0
60 | 031009001001 | 采暖工程和空调水工程系统调试 |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 高层建筑超高费用 |  | 项 |  |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 分部分项工程清单合计 | [5 empty] | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  | 0
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 单价措施项目清单合计 | [5 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.06】